## 空调维修
阳江市公共卫生医院家电维修服务项目调研清单 (空调维修)
序号 | 服务项目 | 服务类别 | 服务内容 | 单位 | 备注
1 | 制冷保养 | 加雪种 | 1P 定频-加满 | 次
|  |  | 1P 变频-加满 | 次
|  |  | 1.5P、2P 定频-加满 | 次
|  |  | 1.5P、2P 变频-加满 | 次
|  |  | 3P 定频-加满 | 次
|  |  | 3P 变频-加满 | 次
|  |  | 5P 变频-加满 | 次 | 含天花机
2 | 维修、安装人工费 | 高空费（维修/安装） | 2匹以下 | 次
|  |  | 3匹 | 台
|  |  | 3匹 | 台
|  | 打孔 | 墙钻 | 个
|  |  | 玻璃孔 | 个
|  |  | 混凝土钻 | 个
|  | 拆天花机 | 2匹 | 台
|  |  | 3匹 | 台
|  |  | 5匹 | 台
|  | 安装天花机 | 2匹 | 台
|  |  | 3匹 | 台
|  |  | 5匹 | 台
|  | 拆除铜管 | 2匹以下 | 米
|  |  | 3匹 | 米
|  |  | 5匹 | 米
|  | 深度清洗 | 挂机 | 台
|  |  | 柜机 | 台
|  |  | 天花机 | 台
|  |  | 风帘机 | 台
3 | 维修更换配件 | 小修 | 维修更换温度传感器 | 次
|  |  | 更换变压器 | 次
|  |  | 更换压缩机电容 | 次
|  |  | 更换风机电容 | 次
|  |  | 更换室外机风叶 | 次
|  |  | 更换空调纳子 | 次
|  |  | 更换压机缩线 | 次
|  |  | 更换导风板 | 次
|  |  | 更换接收头 | 次
|  |  | 更换排水管 | 次
|  |  | 更换整流桥 | 次
|  |  | 更换遥控接收器 | 次
|  |  | 维修电路（线路） | 次
|  |  | 调试解决，未更换配件 | 次
|  | 中修 | 更换内风扇电机 | 个
|  |  | 更换外风机电机 | 个
|  |  | 更换内机电机 | 个
|  |  | 更换四通阀线圈 | 个
|  |  | 更换同步电机 | 个
|  |  | 更换摇摆电机 | 个
|  |  | 更换内机接水槽 | 个
|  |  | 更换外机接水盘 | 个
|  |  | 更换贯流风叶 | 个
|  |  | 更换交流接触器 | 个
|  |  | 补漏 | 个
|  | 大修 | 更换空调通用电脑版 | 张
|  |  | 更换室外电机 | 个
|  |  | 更换吸顶机排水泵 | 个
|  |  | 更换导风叶片组件 | 个
|  |  | 更换柜机电加热丝 | 个
|  |  | 更换三通阀（含制冷剂） | 个
|  |  | 更换空调毛细管 | 个
|  |  | 压力开关 | 个
|  |  | 过滤器 | 个
|  | 空调电脑主板 | 1P | 张
|  |  | 1.5P | 张
|  |  | 2P | 张
|  |  | 3P | 张
|  | 空调压缩机 | 1.5P | 个
|  |  | 2P | 个
|  |  | 3P | 个
|  |  | 5P | 个
|  | 空调保温扎带 | 1.5P | 台
|  |  | 2P | 台
|  |  | 3P | 台
|  | 空调摇控器 | 格力 | 个
|  | 更换空调连接线 | 1.5P | 台
|  |  | 2P | 台
|  |  | 3P | 台
|  |  | 5P | 台
|  | 更换空调蒸发器 | 格力3P | 套 | 含雪种
|  | 特殊/防爆空调 | 维修更换主板 | 台
4 | 安装辅材 | 铜管 | 1.5P 以下 | 米
|  |  | 2P | 米
|  |  | 3P | 米
|  |  | 5P | 米
|  | 电源线 | 1.5P 以下 | 米
|  |  | 2P | 米
|  |  | 3P | 米
|  |  | 5P | 米
|  | 水管 | 软管 | 米
|  |  | PVC 硬管 | 米
|  | 钢支架 | 1.5P 以下 | 副
|  |  | 2P | 副
|  |  | 3P | 副
|  |  | 5P | 副
|  | 空气开关 | / | 副
|  | 挂机/柜机 | 更换保温棉、排水 | 米
|  | 天花机 | 更换保温棉、排水 | 米
5 | 空调移机 | 整机移机 | 1.5P 以下 | 台
|  |  | 2P | 台
|  |  | 3P | 台
|  |  | 5P | 台
|  | 内机移机 | 1.5P 以下 | 台
|  |  | 2P | 台
|  |  | 3P | 台
|  |  | 5P | 台
|  | 外机移机 | 1.5P 以下 | 台
|  |  | 2P | 台
|  |  | 3P | 台
|  |  | 5P | 台
6 | 安调安装 | 旧机安装 | 1.5P 以下 | 台
|  |  | 2P | 台
|  |  | 3P | 台
|  |  | 5P | 台
7 | 安调拆机 | 旧机拆机 | 1.5P 以下 | 台
|  |  | 2P | 台
|  |  | 3P | 台
|  |  | 5P | 台

## 热水器维修
阳江市公共卫生医院家电维修服务项目调研清单 (热水器维修)
序号 | 服务项目 | 服务类别 | 服务内容 | 单位 | 备注
1 | 太阳能、空气能、中央热水 | 维修更换配件（含人工费） | 更换温度传感器 | 套
|  |  | 更换太阳能管爆裂 | 支
|  |  | 修水泵（人工费） | 个
|  |  | 更换电加热 | 个
|  |  | 更换循环水泵 | 个
|  |  | 主机修理、调试 | 次
|  |  | 管道支架（定制） | 个
|  |  | 更换循环水泵PUN-601E | 台
|  |  | 更换水位控制器 | 个
|  |  | 更换温感器 | 个
|  |  | 主机电路板故障 | 张
|  |  | 主机维修、调试 | 台
|  |  | 不锈钢管头爆裂，需焊接 | 个
|  |  | 太阳能管爆裂（爆裂、变型，需更换） | 条
|  |  | 补充雪种 | KG
|  |  | 管口接头滑牙，需切割、焊接增加一个阀门开关控制漏水 | 个
|  |  | 太阳能管防水垫片（垫片硬化变型，漏水，需更换） | 个
|  |  | 更水箱水位控制器 | 个
|  |  | 空气能主机电路板故障 | 张
|  |  | 管口接头滑牙，需切割、焊接增加一个阀门开关控制漏水 | 个
|  |  | 不锈钢保温热水蓄水箱深度清洗 | 个
|  |  | 更换热交换器 | 个
|  |  | 更换储液罐 | 个
|  |  | 更换蒸发器（左） | 个
|  |  | 更换气液分离器 | 个
|  |  | 更换电子膨胀阀 | 个
|  |  | 氮气清洗氟路系统 | 项
|  |  | 加氟气 | 项
|  |  | 更换保温棉 | 项
|  |  | 主机电路板故障维修 | 项
|  |  | 更换压缩机 | 个
|  |  | 主机修理、调试 | 项
2 | 电热水器 | 维修 | 更换电磁阀 | 个
|  |  | 更换电源线 | 次
|  | 清洗 | 深度清洗 | 个

## 电视维修
阳江市公共卫生医院家电维修服务项目调研清单 (电视维修)
序号 | 服务项目 | 服务类别 | 服务内容 | 单位 | 备注
1 | 维修电视 （各类品牌，特殊产品除外） | 32寸电视 | 维修更换主板 | 台
|  | 32寸电视 | 维修更换压屏 | 台
|  | 45寸电视 | 维修更换主板 | 台
|  | 45寸电视 | 维修更换压屏 | 台
|  | 55寸电视 | 维修更换主板 | 台
|  | 55寸电视 | 维修更换压屏 | 台
|  | 55寸电视 | 维修更换屏幕 | 台
|  | 55寸电视 | 维修更换背光 | 台
|  | 55寸电视 | 维修更换电路板 | 台
|  | 55寸电视 | 更换电脑板 | 台
|  | 65寸电视 | 更换电脑板 | 台
|  | 75寸电视 | 维修更换电脑板 | 台
|  | 50寸电视 | 维修更换压屏 | 张
|  | 电视 | 更换电视机顶盒电源 | 次
2 | 电视安装辅材 | 32寸电视 | 电视挂架 | 个
|  | 55寸电视 | 电视挂架 | 个
|  | 65寸电视 | 电视挂架 | 个
|  | 75寸电视 | 电视挂架 | 个

## 冰箱维修
阳江市公共卫生医院家电维修服务项目调研清单 (冰箱维修)
序号 | 服务项目 | 服务类别 | 服务内容 | 单位 | 备注
1 | 冷柜、 冰箱 | 冷柜 | 清洗 | 次
|  |  | 通堵 | 次
|  |  | 维修更换风扇电机 | 个
|  |  | 维修更换毛细管 | 次
|  |  | 维修更换压缩机 | 个
|  |  | 加雪种 | 次
|  | 冰箱 | 清洗 | 次
|  |  | 通堵 | 次
|  |  | 维修更换风扇电机 | 个
|  |  | 维修更换压缩机 | 个
2 | 特殊冷柜 | 医用冷柜 | 维修更换压缩机 | 个
|  |  | 维修更换温控器 | 个
|  |  | 加雪种 | 次
|  |  | 运行电容 | 个
|  |  | 加雪种 | 次
|  |  | 运行电容 | 个
|  |  | 水箱深度清洗 | 个

## 厨房电器维修
阳江市公共卫生医院家电维修服务项目调研清单 (厨房电器维修)
序号 | 服务项目 | 服务类别 | 服务内容 | 单位 | 备注
1 | 商用绞肉机 | 维修 | 更换控制开关 | 个
|  |  | 更换启动运行电容 | 个
|  |  | 更换传动链条维修 | 个
|  |  | 线路维修 | 个
2 | 厨房灶头 | 维修 | 深度清洗烟罩 | 个
|  |  | 深度清洗平衡烟管 | 米
|  |  | 深度清洗锅头 | 个
|  |  | 深度清洗灶台底 | 米
|  |  | 深度清洗挡油板 | 米
|  |  | 更换蒸饭柜发热管 | 条
|  |  | 更换铜球阀 | 个
|  |  | 更换铜线头 | 个
3 | 商用电炒锅 | 维修 | 更换功率模块 | 个
|  |  | 更换转接电路板 | 个
|  |  | 更换整流桥 | 个
|  |  | 更换主板 | 张
|  |  | 更换电发热大线盘 | 条
|  |  | 线路维修 | 次
4 | 厨房抽油烟机 | 维修 | 更换电机皮带 | 条
|  |  | 深度清洗滤网 | 个
5 | 厨房净化器 | 维修 | 更换净化器底座 | 项
|  |  | 维修净化滤芯 | 个
|  |  | 维修/更换线路 | 个
|  |  | 净化器门生锈维修 | 项
|  |  | 油漆 | 项
|  |  | 净化器整机深度清洗 | 次
|  |  | 更换新保温棉及扎带 | 米
6 | 厨房灶头 | 维修 | 深度清洗烟罩 | 个
|  |  | 深度清洗平衡烟管 | 米
|  |  | 深度清洗锅头 | 个
|  |  | 深度清洗灶台底 | 米
|  |  | 深度清洗档油板 | 米
|  |  | 更换蒸饭柜发热管 | 条
|  |  | 更换铜球阀 | 个
|  |  | 更换铜线头 | 个
7 | 商用电磁炉灶 | 维修 | 更换液晶显示板 | 个
|  |  | 更换整流桥 | 套
|  |  | 更换电器盒内部电脑版 | 套
|  |  | 更换功率模块 | 套
8 | 商用大汤煲 | 维修 | 更换散热风扇 | 个
|  |  | 换温度传感器 | 个
9 | 电风扇 | 维修 | 更换启动器 | 个

## 净水器维修
阳江市公共卫生医院家电维修服务项目调研清单 (净水器维修)
序号 | 服务项目 | 服务类别 | 服务内容 | 单位 | 备注
1 | 净水器/商用饮水器 | 维修（含人工费） | 更换碧丽滤芯三芯 | 套
|  |  | 更换碧丽滤芯二芯 | 套
|  |  | 更换水龙头（阀） | 个
|  |  | 更换进/出水管 | 条
|  |  | 更换排气阀 | 个
|  |  | 更换交流接触器 | 个
|  |  | 更换传感器 | 个
|  |  | 更换饮水机主板 | 张
|  |  | 深度清洗水箱 | 台

## 中央空调
阳江市公共卫生医院家电维修服务项目调研清单 (中央空调维修)
序号 | 服务项目 | 服务类别 | 服务内容 | 单位 | 备注
1 | 中央空调 | 申菱中央空调(含申菱、冷库等) | 更换风压开关 | 个
|  |  | 更换冷凝器电机 | 个
|  |  | 更换外机风机 | 个
|  |  | 更换电动阀 | 个
|  |  | 更换风压开关 | 个
|  |  | 更换驱动器 | 台
|  |  | 更换电动阀 | 个
|  |  | 加雪种 | 台
|  |  | 更换过滤器、清理系统 | 个
|  |  | 更换压缩机 | 个
|  |  | 更高压阀（含雪种） | 次
|  |  | 更换控制主板 | 个
|  |  | 更换吊流阀 | 个
|  |  | 更换保温、排水 | 米
|  |  | 更换皮带 | 条